문서번호	시설관리과-26143
결재일자	2015.9.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
최세명		김대용	전결 09/22 오기석
협조

급수협의 현장조사 복명서

(면목우성주택 가로주택정비사업 사업시행인가 신청)

2015. 9.

동부수도사업소

(시설관리과)

명에 의거 지역담당 업무 수행 중 면목우성주택 가로주택정비사업 사업시행인가 신청에 따른 급수 협의가 있어 현장 조사 후 아래와 같이 보고합니다.

2015. 09.

지방수도토목주사보 최 세 명

1. 신청현황

가. 공사위치 : 중랑구 면목동 173-2외 4필지

나. 건축개요 : 지하1층~지상7층, 1개동, 42세대

2. 현장조사 내용

가. 신청지 표고 : 14m

나. 분기점 수압 : 3.0Kg/㎠이상

다. 주변 배수관 : D=80~100㎜

라. 출수상태(분기점주변) : 양호

마. 급 수 계 통 : 용마배수지(W.L = 69~75m)

3. 처리의견

가. 위 급수협의 신청지역은 급수공사 가능지역으로, 첨부와 같이 상수도 급수를 위한 협의이행 조건 완료시 급수 가능함을 회신하고자 합니다.

첨부 : 급수협의조건 1부.  끝.