함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	(주)씨엔아이엔지니어링
(경유)
제목	상수도 공급가능여부 질의 회신

1. cni-015-081호와 관련입니다.

2. 위호에 따른 ********************* 상수도 공급가능 여부

질의건에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 상수도 공급가능여부 : 가능

나. 상수도 예상 인입위치 및 예상관경 : D=150㎜(붙임 배관망 참조)

다. 계량기함 규격 및 설치 필요 면적 : 폭3m 연장4m 깊이 2m이상

따로 붙임 : 상수도시설물 현황 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	최선보		주무관	강동길		급수운영과장	전결 09/22 이자화
협조자
시행	급수운영과-19142	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4545	/전송	02-3146-4589	/	csb8601@seoul.go.kr	/	부분공개(6)