문서번호	도로보수과-6921
결재일자	2015.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
이문희		김환겸	09/22 임대성
협조
	주무관		송광석

지하철9호선2단계 917공구

포장도로 인계인수에 따른 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9. 22.

동부도로사업소

지하철 917공구 포장도로 인수인계에 따른 검토보고

『지하철9호선2단계(917공구)』 포장도로에 대한 인계인수를 실시하여 도로유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ	공사개요

▢ 공 사 명 : 지하철 9호선2단계 917공구 건설공사

▢ 위    치 : 강남구 삼성동 광동한방병원 ~ 송파구 잠실동 아시아선수촌Apt 앞

▢ 공사기간 : 2008. 05. ~ 2015. 05.

▢ 발 주 처 : 서울특별시 도시기반시설본부(도시철도토목부)

▢ 설 계 사 : ㈜대한콘설탄트

▢ 감 리 사 : ㈜선진엔지니어링 외 2개사

▢ 도 급 자 : GS건설(주) 외 1개사

▢ 공 사 비 : 110,789백만원

Ⅱ	추진경위

▢ 2014. 5. 12. : 차도 원상복구 계획 알림(도기본→동부)

▢ 2014. 5. 14. : 차도 원상복구 계획에 대한 검토의견 송부(동부→도기본)

□ 포장면적 및 아스팔트혼합물 재지정

▢ 2015. 5. 13. : 지하철9호선 공사구간 합동점검 참석 요청(도기본→동부)

□ 합 동 점 검 일 : ‘15. 5. 18.

□ 지적사항 4건 : 침하2건, 맨홀2건  → 보수 완료

▢ 2015. 5. 19. : 합동점검 결과보고(동부→도기본)

▢ 2015. 5. 28. : 노면표시 원인자부담공사 준공 승인(동부→도기본)

□ 노면표시 7,321m : 백색 4,098m, 황색 1,212m, 청색1,152m

▢ 2015. 6. 01. : 시설물 인수인계를 위한 합동점검 요청(도기본→동부)

□ 점검일 : 2015. 6. 5.

▢ 2015. 6. 09. : 시설물 인수인계를 위한 합동점검 결과제출(동부→도기본)

□ 지적사항 7건 → 조치완료(별첨)

▢ 2015. 7. 27. : 시설물 인수인계 협조요청(도기본→동부)

Ⅲ	인수인계 내역

▢ 아스팔트포장도로 : 표층(#67) 102a,  중층(#467) 40a

▢ 차선도색 : 7,957m

Ⅳ	검토의견

▢ 상기와 같이 공사 완료된 917공구 포장도로에 대하여 합동점검결과 지적사항을 보수완료 하였으며,

▢ 포장도로의 원활한 유지관리를 위해 상기 포장도로를 인수코자 함.

붙임 : 1. 포장도로 도면 1부.

2. 시험성적서 1부.

3. 합동점검 조치결과 1부.

4. 인수인계서 1부.  끝