문서번호	시설보수과-3384
결재일자	2015.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
임승민		09/22 박춘배
협 조
	주무관			이경수

추석대비 도로시설물 순찰 및 정비 보고서

(하반기 정기점검 병행)

[청계천복개(우안) 등 12개 시설물]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09.

성동도로사업소

[ 시 설 보 수 과 ]

추석대비 도로시설물 순찰 및 정비 보고서

(하반기 정기점검 병행)

우리 사업소 관리하는 청계천복개(우안)도로 등 12개 도로시설물에 대하여 추석

대비 도로시설물 순찰 및 정비를 실시하고 결과를 보고 드림

Ⅰ

관 련 근 거

2015년 추석대비 도로시설물 순찰 및 정비 계획 통보

[도로시설과-50(2015.08.31)]

2015년 추석대비 도로시설물 순찰 및 정비 계획

[시설보수과-3073(2015.09.02)]

Ⅱ

점 검 개 요

점검기간 : 2015.09.07~ 09.21

점검방법 : 시설물별 담당 직원(2명) 점검

점검대상(총 12개소)                                   (단위 : 개소)

종별	합 계	교량	고가	지하차도	터널	하천복개	비고
계	12	6	1	4		1
1종	1					1
2종	3	1		2
법정외	8	5	1	2

대상시설

- 1종(1개)  : 청계천 복개도로(우안)

- 2종(3개)  : 중랑교, 응봉지하차도, 신답지하차도

- 법외(8개) : 동진교, 용두4교, 용두교, 제1제기교, 제2제기교, 청량제2고가

동일로지하차도, 군자교동측지하차도

지적사항 : 15건(정비완료 14건, 조치중 1건)

시설물별 지적 및 정비사항 : 별도 첨부

※ 이전 점검 시 중복 지적사항 제외

Ⅲ

지적사항 결과

점검결과 도로시설물의 구조적인 이상은 발견되지 않음

도로시설물 점검결과 중 조치중 1건은 금년(2015년) 일상유지업체에            작업지시하여 조치중으로 완료시까지 추적관리 철저

붙임  시설물 점검결과 보고양식 1부.  끝.