서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	강동구청장(투자유치과장)
(경유)
제목	강동일반산업단지(엔지니어링복합단지) 조성사업 산업단지계획(안) 협의 회신

1. 귀구 투자유치과-3449호(2015.09.14.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 ‘강동일반산업단지(엔지니어링복합단지) 조성’사업 산업단지계획(안)에 대하여 아래와 같이 협의 회신합니다.

□ 회신 의견

○ 고덕천 하천기본계획(2015, 서울시)상 보축계획이 수립되어 있으므로 자치구와 협의하여 제방축조, 제내지 성토, 배수시설 설치 등의 홍수방어계획을 수립 시행 할 것.

○ 고덕천내 신설하는 교량은 하천기본계획상 홍수위와 하천설계기준(경간장 및 여유고 등)을 충족토록 할 것.

○ 강동일반산업단지(엔지니어링 복합단지)  조성사업은 조성부지 면적이 78,144㎡로 사전재해영향성 검토대상(조성면적 5,000㎡ 이상) 이므로, 조성사업 허가권자가 서울시 일 경우에는 서울시 하천관리과와 별도 협의 필요.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정용웅		치수계획팀장	손경철		하천관리과장	09/22 이진용
협조자	하천관리팀장	심형보		치수관리팀장	지승현
시행	하천관리과-1260	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문청사 1동 8층)	/
전화	2133-3865	/전송	2133-1044	/		/	대시민공개