시 행	수처리과-88
보존기간	년
결재일자	2014.1.6.
공개여부	대시민공개
접수번호

결재	주무관	수처리과장	중랑물재생센터소장
	진관용	강병수	01/06 채희정

업 무 연 락

수 신 자	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
제 목	폴리염화알루미늄 구매관련 의견제출

1. 물재생시설과-4(2013.01.02.)호 업무련락 관련입니다.

2. 폴리염화알루미늄 구매와 관련하여 우리센터 의견을 아래와 같이 제출하오니

업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검토사항

- MAS 2단계 경쟁으로 구매가 가능한 제품이 있음에도 불구하고 특정업                     체만 생산이 가능한 제품을 수의계약으로 구매하고 있어 막대한 예산을                     낭비하고 있음.

MAS 2단계 경쟁으로 구매할 경우 많은 예산을 절감할수 있으므로 향후

약품구매시 MAS 2단계 경쟁으로 실시해 줄것

나. 센터의견

- 우리센터에서는 생산되는 폴리염화알루미늄을 대상으로 상수도 연구원과

공동으로 실험을 실시한(2012.10.)결과 수처리효과 및 처리비용에서 우                     수한 제품을 선정하여 조달계약으로(제3자단가계약) 구매하고 있으며,

각 약품의 성능 ․ 성분이 다른경우 이므로 수의계약으로 막대한 예산을

낭비하고 있다는 민원 내용은 다름.

- MAS 2단계 경쟁으로 구매를 실시해 줄것에 대하여는 우리센터는 약품

탱크 저장용량이 작아(계열별 20㎥) 대규모 보관이 어려운 실정으로 필                     요시 수시로 구매하고 있으며, 향후 총인처리시설 개량후 MAS 2단계                      경쟁 계약을 추진할 계획임. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장