강북소방서 호시우행 생활화 안전사고 ZERO
	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	9월 소방용수시설(소화전) 고장발생보고(삼각산)

1. 재난관리과-1104(2015.03.02.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검 정비계획보고(알림)』

2. 우리119안전센터 소방용수 정기조사기간중 소화전고장이 발생되어 다음과 같이 보고합니다.

〇 고장발생소화전

- 4040(지상식) : 지상식 소화전 몸통파손 (사용불가)

붙임 :  소방용수시설 고장발생보고서 1부.  끝.

	삼각산119안전센터장
담당자	이태복		2팀장	박찬일		119안전센터장	09/22 강대오
협조자
시행	삼각산119안전센터-3909	(		)	접수		(		)
우	01193	서울시 강북구 삼각산동 솔샘로208	/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화	983-5119	/전송		/		/	대시민공개