문서번호	기전설비과-1134
결재일자	2015.9.22.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		김남수	09/22 박상돈
협조

2015년 승강기 유지관리 용역

기성금 지급 검토 보고(5차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.9

시설부

(기전설비과)

2015년 승강기 유지관리 용역

기성금 지급 검토 보고(5차)

『한강공원 승강기 유지관리 용역』시행과 관련하여 부분준공에 따라

기성금 지급 요청(5차)에 대한 검토 보고 드림.

Ⅰ		추진근거

○ 『2015년 한강공원 승강기 유지관리 계획』(2015. 02. 03.)

※ 한강공원 승강기 유지관리 용역 기성금 지급 요청 : 금회5차(7,8월)

Ⅱ		용역개요

○ 용 역 명 : 2015년 승강기 유지관리 용역

○ 용역업체 : ********************************

○ 계 약 일 : 2015. 3. 12.(착수일 : 2015. 3. 12.)

○ 준 공 일 : 2015. 12. 31.

Ⅲ		용역내용(승강기 18개소 27대)

○ 승강기 일반점검 : 월 1회

○ 승강기 특별점검 : 년 2회

○ 승강기 인양장치 점검(수방기간)

○ 승강기안전관리원 정기검사 입회

○ 승강기 고장 수리 등

Ⅳ		금회 기성 내역

월 별	기 성 내 역	계약금액	기 성 금 액		기타
			지급액	지급잔액
합 계		**********	**********	**********
3월	∘점검 및 보수 - 27대		*********	**********	1차분
4월	∘점검 및 보수 - 27대		*********	**********	2차분
5월	∘점검 및 보수 – 27대 ∘수방점검 - 16대		*********	**********	3차분
6월	∘점검 및 보수 – 27대 ∘수방점검 - 16대		**********	**********	4차분
7,8월	∘점검 및 보수 – 27대 ∘수방점검 - 16대		**********	**********	5차분

○ 세부내역

- 승강기 일반점검 27대(2회)

- 승강기 특별점검(수방점검) 16대(수위감지 부레 교체 및 점검)

- 승강기 인버터 에러제거

- 도어스프링, 접점스위치 및 벨트 교체

- 승강기 뚝섬승강기 도어 기판 교체작업등

Ⅴ		검토의견

○ 승강기 유지관리용역 5차 기성금 지급 요청건에 대한 검토 결과           규정에 의거 점검을 시행하여 현장 및 협의 조치를 완료하였기에           기성 준공(5차)금을 지급코자 함.

붙임: 1. 기성확인 요청서 1부

2. 용역비 청구공문 1부

3. 7,8월 기성내역서 1부

4. 7,8월 승강기 점검일지 2부

5. 7,8월 점검 사진 2부

6. 7,8월 고장처리 보고서 1부. 끝.