		남부수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	031643423	고객접수번호	0992015107819
수용가명	박정호	민원신청일	2015년 09월 16일
수용가주소	서울특별시 영등포구 시흥대로187길 13 (대림동) ( 07442 영등포구 대림동 942-22 )
신청인	박정호	신청인연락처	02--
계량기구경	20mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19980629	기물번호	J1400002120
현장방문일시	16시 00분	현장출동자	라정균외1인
입회자	박정호	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	상수도 맨홀에 고무링을 끼워 소음 민원을 해소함

끝.

주무관							이승영				주무관					김대성					시설관리과장					09/16 우종근
협조자
시행			시설관리과-22390										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)																/
전화		02-3146-4599							/전송			02-3146-4639					/														/	대시민공개