문서번호	시설과-5828
결재일자	2015.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
손영민	공헌구	심상원	09/23 송천헌
협 조
	동물원장		노정래
	총무과장		이경로
	운영과장		이행용
	조경과장		강인호
	주무관		한상길

다중이용시설물 간부 합동점검 결과 보고
『 ‘15년 고유 명절인 한가위 맞이 』 다중이용시설 간부 합동점검 결과 보고

2015년 9월

(시 설 과)

「‘15년 고유 명절인 한가위 맞이」

다중이용시설 간부 합동점검 결과 보고

2015년 고유 명절인 한가위를 맞이하여 공원내 다중이용시설물에 대하여 간부 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 일    시 : ’15. 9. 21(월) 14:00 ~ 17:30

○ 순 찰 자 : 대공원장, 관리부장, 동물원장, 총무과장, 운영과장, 시설과장,                  조경과장, 기반시설추진반장, 동물기획과장, 동물복지과장,                 동물병원장, 동물연구실장, 해당부서 관련팀장

○ 점검내용 : 다중이용시설(관람로, 관람대, 판매시설 주변) 안전점검

○ 점검시설 : 제1아프리카 관람대, 기린관람대, 큰물새장 관람대, 워칭타워,                  맹수사 관람대, 곰사현장, 유인원관 관람대, 100주년 기념관 등

○ 점검사진

□ 점검결과 – 총 16건

연번	위 치	지 적 사 항	비 고
1	종합안내소	1. 화장실 표시 떨어짐	총무과
2	기린나라 앞 도로	2. 코끼리도로 출입통제 체인 파손	운영과
3	제1아프리카 관람대	3. 난간 받침대 파손 4. 관람데크(4개소) 파손	시설과
4	기린 관람대	5. 1층 경사로 미끄럼방지시설 훼손 6. 계단 미끄럼방지시설 훼손	시설과
5	기린사 휴게실 옆	7. 공중전화 박스 디자인개선(미관저해) · 대공원내 전지역 개선요망	총무과
6	워칭타워 관람대	8. 계단 미끄럼방지시설 미 설치	시설과
7	맹수사 관람대	9. 계단 미끄럼방지시설 미 설치	시설과
8	라이언 카페	10. 바닥 훼손	운영과
9	유인원관 관람대	11. 바닥 파손 12. 계단 파손 및 미끄럼방지시설 미 설치	조경과
10	100주년 기념관	13. 바오밥 나무 계단 탈락 14. 바오밥 나무 계단 미 고정	조경과
11	대공원 북문 출입구	15. 진·출입 안내판 높이조절 또는 위치 조정	운영과
12	대공원 북문 리프트	16. 북문에서 종안소 방향으로 탑승 안내판 없음	운영과

□ 행정사항

○ 현장점검 주요의견 해당부서 통보하여 처리(검토)토록 조치

첨  부 : 다중이용시설물 간부 합동점검·정비 대장. 1부. 끝.