국회의원 요구 자료 제출

시 행	시설관리과-7003
결재일자	2015.9.23.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		시설관리과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
성기옥		한명석	강신재	정중곤	09/23 한국영
협 조
	누수방지과장				김영삼

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1508번, 정용기 국회의원, 안전행정위원회)

1. 정용기 국회의원(안전행정위원회, 새누리당) 요구자료를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 : 정용기 국회의원 요구자료 1부.  끝.

정용기 국회의원(안전행정위원회, 새누리당)

요구번호 : 1508번

1. 맨홀관련 자료요구

3) 각 지자체가 관리하는 상수도 맨홀 수량, 관리실태(유지관리 포함),

노후화 등 안전관리 시스템(누수탐지)에 대한 자료일체

3) 서울시에서 관리하는 상수도맨홀 수량 및 관리실태, 안전관리시스템(누수탐지)은 아래와 같습니다.

□ 서울시 상수도맨홀 수량 및 관리실태(유지관리 포함)

○ 상수도맨홀 수량 : 205,608개소 (2014. 12. 31. 기준)

○ 상수도맨홀 관리실태

- 상수도맨홀의 손상 및 이상여부를 확인하기 위하여 순찰반을 구성·운영하여 일상적으로 수시점검을 실시하고 있으며,

- 점검결과, 맨홀과 도로 간 단차가 발생되거나 맨홀내부 구체가 불량한 경우는 안전사고를 예방하기 위하여 즉시 정비조치하고 있음.

□ 안전관리 시스템(누수탐지)

○ 지하에 매설된 상수도관의 누수여부를 진단하기 위하여 IT를 활용한 상시누수진단시스템(센서 500개)을 상수도맨홀 내부 제수밸브에 설치(1~2개월 주기로 이동)하여 관리하고 있으며,

○ 누수 취약지역 및 유수율이 저조한 관로는 다점형 상관식 누수탐지 장비 등으로 수시 점검하고 있음.

※ 상시누수진단시스템 : 센서 500개, 다점형 누수탐지 장비 : 79대

작성자	기 관 명 (부 서 명)	직 위	성 명
	서울특별시 (상수도사업본부)	누수방지과장	김 영 삼
		시설관리과장	한 명 석
	☎3146-1522	주무관	한 현 숙
	☎3146-1532	주무관	성 기 옥
	작 성 일	2015. 9. 23.

이곳에 본문을 입력하세요