길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-18156

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	09/23 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	9/16(수)	9/17(목)	9/18(금)	9/19(토)	9/20(일)	9/21(월)	9/22(화)	계
2014년	110,709	108,837	113,080	112,042	109,139	112,746	114,138	780,691
2015년	98,209	96,848	101,735	101,550	95,671	103,334	95,441	692,788
증 ․ 감	-12,500	-11,989	-11,345	-10,492	-13,468	-9,412	-18,697	-87,903

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (9.09~9.15)	금주 공급량(㎥) (9.16~9.22)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
711,756	692,788	-18,968	-2.66

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -18,9685㎥(2.66% 감소)

- `15. 9월 현재 전년 대비 공급량 :–1,647,793㎥(감소)

- 특이사항없음