	영등포소방서
수신	07328 한화금융센터빌딩 (서울특별시 영등포구 여의나루로 60 15층 운용팀 이종구 소장)
(경유)
제목	시정보완명령서〔한화금융센터빌딩〕

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.  귀 사에서 소유(관리)하고 있는 옥내탱크저장소에 대한 소방검사 결과 불량사항이 있어『위험물안전관리법』제14조제2항 규정에 따라 아래와 같이 “시정보완명령서”를 발부하오니 기한내 시정조치하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 시정보완기간내에 이행하지 아니할 경우에는 『위험물안전관리법』제36조제5호의 규정에 의하여 500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드립니다.

-   시정보완명령 사항 -

대 상	보완시설 등의 설비	시정보완사항	보완기한	관 련 법 규
한화금융센터 빌딩	· 지하 3층 옥내탱크저장소 조명설비 중 방폭등	·방폭등 정비 및 교체	2015. 10. 5(월)	1.위험물안전관리법 시행규칙 제31조 옥내탱크저장소의 위치·구조 및 설비 의기준 〔별표7〕Ⅰ.옥내탱크저장소의 기준 1.옥내탱크저장소의 위치·구조 및 설비의 기술기준은 다음각목과 같다. 서.탱크전용실의 조명등은 방폭등으로 할것

※ 관계인(소유자, 관리자, 점유자)이 질병․국외출장 등의 사유로 시정 보완 기간내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.  끝.

	영등포소방서장
★담당자	구본형		위험물안전팀장	代전응식		예방과장	09/23 代전응식
협조자
시행	예방과-20521	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2678-1705	/전송	2637-3119	/	bonjv5653@seoul.go.kr	/	부분공개(6)