함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	GIS 샘플검사 결과보고(서초$강남 긴급누수복구공사)

[강남·서초관내 상수도 긴급누수복구공사]건에 대한 GIS 샘플검사 결과를 아래와 같이 시행하고 보고합니다.

☐ 점검현황

○. 점검자 : 급수운영과 GIS 김은경외 1명

○. 점검사항 : 배관위치 정확도

○. 점검대상 : 공사시행건수 건수의 4%

○. 점검일시 : 2015. 09.22

☐ 공사현황

○. 공 사 명 : 강남.서초구 관내 상수도 긴급누수복구공사

○. 시 공 사 : 삼조건설

○. 공사시행일시 : 2015.04.01~2015.08.31

☐ 샘플조사 결과

연번	지시 번호	위치	결과(단위:M)					합격여부
			기준점	성과도	샘플조사	오차	비고
1	강탐91	개포로 136길27	담장	2.0	2.2	± 0.2	B1	적합
				4.1	4.1	± 0.0	B2
2	강도315	언주로 152길15-6	담장	1.4	1.4	± 0.0	B1	적합
				0.5	0.5	± 0.0	B2
3	서탐67	반포대로 23길51-13	담장	6.7	6.8	± 0.1	B1	적합
				0.5	0.5	± 0.2	B2

연번	지시 번호	위치	결과(단위:M)					합격여부
			기준점	성과도	샘플조사	오차	비고
4	서탐96-1	강남대로 6길59-10	담장	0.3	0.3	± 0.0	B1	적합
				1.2	1.2	± 0.0	B2

☐ 조치의견

○ 점검결과  GIS 시설자료 성과도 작성이 오차범위 ± 20㎝내로 적합하므로 GIS 시스템에 입력하여 상수도 배관망 구축작업에 만전을 기하고자 함. 끝.

★주무관	김은경		급수운영과장	09/23 최임봉
협조자	주무관	강희창
시행	급수운영과-18536	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4842	/전송	02-3146-4889	/		/	대시민공개