함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서울문화고등학교장
(경유)
제목	대형저수조 청소 및 수질검사 의무대상(지하저수조) 제외 통보

1. 항상 서울시 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 교에 감사드립니다.

2. 귀하께서 제출한 “대형저수조 청소 및 수질검사 면제요청”과 관련하여 도면과 사진 검토 및 현장방문하여 확인결과 지하저수조는 소방용수로 사용중이므로 지하저수조 청소 및 수질검사가 제외 됨을 알려드리며

3. 향후 지하저수조를 재 사용할 경우 사용 전에 청소와 수질검사를 필히 실시하여 주시고, 그 결과를 우리사업소에 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	강대유		주무관	최용진		급수운영과장	09/23 김수영
협조자
시행	급수운영과-18457	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3371	/전송	02-3146-3389	/		/	대시민공개