이산화탄소수불대장(2014.1.5)

주무관	운영과장
이경철	01/06 현인식

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						24,784	17,852	6,932
1/1		209	0	209		24,575	17,852	6,723
1/2		578	0	578		23,997	17,852	6,145	*압력상승으로 기체가스투입
1/3		527	0	527		23,470	17,852	5,618
1/4		590	590	0		22,880	17,262	5,618
1/5		1,201	1,201	0		21,679	16,061	5,618
계	0	3,105	1,791	1,314