문서번호	기반시설과-1060
결재일자	2015.9.23.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이우헌		한흥태	09/23 박상돈
협조

기성금 지급 검토 보고(2차)

『2015년 한강분수 유지보수 공사(연간단가)』

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9

시 설 부

(기반시설과)

『2015년 한강분수 유지보수 공사(연간단가)』
기성금 지급 검토 보고(2차)

『2015년 한강분수 유지보수 공사(연간단가』시행과 관련 부분 준공에 따라 기성금 지급 요청(2차)이 있어 아래와 같이 검토하고 보고합니다

□ 추진근거

◯『 2015 한강분수 유지보수 사업 추진계획』(‘15.01.26)

◯『 2015 한강분수 유지보수 공사(연간단가)』(‘15.02.17)

◯『 설계변경 검토 보고』(‘15.09.21)

- 기성금 지급 요청 : 금회 2차(9. 19까지)

□ 계약상대자(형진조경(주))

◯ 대 표 자 : 강이호(☏ 592-1545)

◯ 계 약 일 : 2015. 3. 30(계약금액 : *************)

◯ 착공일자 : 2015. 3. 30

◯ 선금지급 : 2015. 4. 24***************

◯ 1차기성금 : 2015. 7. 17***************

◯ 준공기한 : 2015. 12. 31

□ 공사내용(뚝섬 음악분수외 10개소 유지보수)

◯ 분수설비 긴급점검 시행후 고장 부품에 대한 철거, 수리, 설치

◯ 고소작업에 따른 차량 및 교통통제, 안전관리 수행

□ 금회 기성 내역

월 별	기 성 내 역	계약금액 (원)	1차기성금	계약잔액 (원)	비고
			금회기성금
4~9월	긴급점검 앰프조명등 등 교체ㆍ수리	***********	***********	99,305,590	2차분
			***********

◯ 세부내역 : 별첨

□ 검토의견

『2015년 한강분수 유지보수 공사(연간단가)』2차 기성금 지급 요청건에 대한 검토 결과 계약상대자인 형진조경(주)은 ‘15.9.19까지 공사지침서에 의거 뚝섬 음악분수외 10개소 분수시설을 점검하고 고장난 바닥분수 조명등, 오디오앰프, 수중모타펌프 등을 교체하고 재설치(시운전포함) 하였기에 확인하고 기성 준공 (2차)금을 지급하고자 합니다.

첨부 : 1. 기성내역서 1부.

2. 유지보수 점검 및 작업일지 1부.

3. 작업사진 1부.

4. 세부내역 1부.  끝.