투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	슬러지 건조시설 보일러(1호) 공급가스 유량계 교체 승인

1. 중랑사업소 –144443(‘15.09.09)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “슬러지 건조시설 보일러(1호) 공급가스 유량계 교체”건에 대한 승인요청건을 아래와 같이 승인하니, 수리 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사업목적 : 건조시설 보일러(1호) 공급가스 유량계 오차가 심하고 성능이 저하되어 정확도가 높은 유량계로 교체하여 보일러설비 유지관리에 철저를 기하고자 함.

***********소화가스 공급유량계 노후 교체

(현행 : 차압식 면적유량계 → 교체 : 상온차 질량유량계)

**********************

나. 검토결과 : 건조시설 보일러(1호)에 공급되는 소화가스 측정유량계의 오차범위가 심하고 성능이 저하되어 정확도가 높은 유량계로 교체가 요구되어 승인하여 교체하고자 함.

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	09/23 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-7485	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개