피난·방화시설 불시단속 조사서

대상명	장안위더스빌 (이마트 장안점)		위 치	동대문구 장안동580 (한천로 42)
대표자	점장 김용선	전화번호	6908-2101 (이마트관리실)		업 종	복합건축물
규 모	R.C조 17/6층, 연면적 40,775㎡ 중 지하 1층 1,320㎡ 사용

관리실태 및 운영사항 단속 (2015. 09. 22. 14:00~17:00)
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	○ 소방시설 폐쇄·훼손·변경 장소 발견 못함	○ 지하 1층 주 출입구 소화기 청결유지토록 지도함
물건적치 또는 장애물 적치행위	○ 주 출입구 및 비상구 장애물 발견 못함	○ 지원팀장 김진웅에게 장애물 방치행위 없도록 지도함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	○ 지하1층 출입구 유도등 점등상태 양호하며 피난방향 적정함	○ 유도등 상시 점등상태 유지토록 지도함
방화셔터 작동여부	○ 지하 1층 주차장출입구 방화셔터 수동조작 가능함	○ 방화문 및 방화셔터 주변 장애물 적치 행위 없도록 지도함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	○ 비상구 등 안전관리안내문 배부 및 관계인 5명에게 화재시 인명대피요령 교육 함
참 고	○ 야간 방재실 1명 상주 근무함

결재	재난관리과장		소방서장
	노희손		09/23 현진수
협조