보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	정덕모	강동길	09/23 이자화

제 목 : 아리수음수대 관리 점검 복명

=======================================================================

명에 의거 지정된 학교 아리수음수대 관리 점검을 실시하고 아래와 같이 복명합니다.

▢ 설치장소 : 금천초등학교

▢ 점검일시 : 2015. 9. 23(수)

▢ 점 검 자 : 정덕모, 시민평가단(***)

▢ 면 담 자 : 성명  ***(아리수 전담관리인) ( 연락처 : 02-802-4970 )

▢ 음수대현황 : 총 10대(KSP 및 GOOTZ제품)

▢ 점검 및 결과 : 이상없음

- 붙임 3/4분기 점검양식 참조

▢ 조치사항

- 지속적인 청소와 관리로 항상 음수대주변이 청결할수있도록 행정지도

붙 임 : 1. 3/4분기 점검결과 1부

2. 개선 관리카드 1부. 끝.