문서번호	도시철도설비부-9820
결재일자	2015.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		송변전과장	도시철도설비부장
김흥정		박동규	09/23 정찬웅
협 조
	신호과장			김영하
	정보통신과장			추경수
	주무관			김창환
	주무관			배종수
	주무관			이재영
	주무관			조대근

9호선연장(3단계) 시스템분야

통합 가설(현장)사무소 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선연장(3단계) 시스템분야 통합 가설(현장)사무소 검토

지하철 9호선연장건설(3단계) 시스템분야의 효율적인 시공 및 관리를위한 가설(현장)사무소 건설에 대한 감리 검토 의견서가 제출되었기에 이를 검토하고 승인코자 함.

1		관련근거 및 필요성

□ 관련근거

○ 전력시설물 공사감리업무 수행지침 제 14조 2항 (현장사무소 등 선정)

○ 지하철9호선연장(3단계) 공사시방서 1.7 가시설물 설치

□ 가설(현장)사무소 필요성

○ 9호선연장 시스템 공사는 송변전, 전차선, 통신, 신호 등 복합공정

이고, 시공 및 관리를 효율적으로 운영하기 위하여 통합 가설(현장)

사무실이 필요함

□ 시스템 공사 및 가설사무소 예산 현황

○ 공사구간 : 종합운종장 ~ 올림픽공원 ~ 보훈병원

- 연장 9.14Km, 정거장 8개소(변전소 3개소)

구 분		계약일자	준공예정일	계약금액 (백만원)	가설사무소 예산 (백만원)		계 약 자
					축조	부지임대	업 체 명	대 표
송변전	1구간	`15.8.11	`18. 2. 4	5,886	32	106	거성일렉콤(주) 외1	박성래
	2구간	`15.8.25	`18. 2.17	4,703	32	246	㈜삼진일렉스	김성관
전차선	1구간	`15.8.18	`18. 2. 8	3,970	26	99	(합)동양통신 외1	최필규
	2구간	`15.8.20	`18. 2. 8	4,541	26	99	현창전기(주) 외1	이상규
통 신	1구간	`14.12.31	`18. 1.11	5,786	28	-	㈜일광기업	오도진
	2구간	`14.12.31	`18. 1.11	5,609	28	-	㈜일광기업	오도진
신 호		입찰공고중	-	-	24	153	-	-
계					196	703

2		감리단 검토의견

□ 가설(현장)사무실 개요

○ 가설사무소 축조 비용 : 약 190백만원 (부지 및 관리비 별도)

○ 규모 및 용도

- 규모 : 지상 2층 ( 5 × 52M × 2층 = 520㎡ )

※ 당초 설계 규모보다 협소함 (설계 : 2,110㎡ )

- 용도 : 시공사 사무실, 감리사무실, 회의실, 자재 창고 등

※ 자재 창고(자재 야적장)은 별도 확보 필요

○ 사용기간 : 공사 준공시까지 (18. 2월 예정)

□ 검토 결과 및 승인

검토 내용	검토 결과	발주처
- 축조위치 : 강동구 둔촌동 227-7 ( 강동구청 협의 ) - 축조기간 : 총 2개월 · 점용허가 및 건축심의 : 1개월 · 가설시설물 축조 : 1개월	- 축조 가설(현장)사무소가 임대 사무실 보다 경제적 이므로 축조로 결정	승 인

3		담당자 조치의견

□ 복합공정인 시스템분야 효율적인 시공 및 관리·감독을 위하여 통합 가설  (현장)사무실 축조 운영하고자 함

- 가시설물 면적 부족분(1,590㎡)은 계약(원가계산서)된 예산범위내에서 별도 자재 야적장 임대 사용

□ 감리 검토의견에 의거 가설(현장)사무실 축조를 승인코자 함

4		향 후 계 획

□ 가설(현장)사무실 축조에 따른 점용허가 및 건축디자인 심의 요청

(강동구청 도로과-점용허가, 건축과 허가)

□ 가설(현장)사무실 축조

따로붙임 : 가설(현장)사무실 감리단 검토의견서 –1. 끝.