문서번호	관리과-9576
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	난지물재생센터소장
김치준		이재성	09/24 가길현
협 조
	슬러지재활용과장			김웅남
	물재생과장			김일운
	주무관			장인환

『 KOSHA 18001 운영 』

‘15년 내부심사 결과 보고

난지물재생센터

(관리과)

『KOSHA 18001 운영』

‘15년 내부심사 결과 보고

센터의 각종 안전사고 예방 및 대응력 향상과 직원의 건강증진 및 보건활동을 위해 ‘15년 KOSHA 18001 운영에 대한 내부심사를 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		관련근거

안전보건경영시스템(KOSHA 18001)

운영메뉴얼 : 4.5 점검 및 시정조치의 구성, 4.5.4 내부심사

Ⅱ		심사개요

일  시 : 2015. 09. 15 ~ 16 (2일)

대  상

관리과, 물재생과, 슬러지재활용과, 모든 시설물 및 직원

심사위원 : 9명(과별 3명)

관리과 : 장인환, 김홍주, 김영돈

물재생과 : 김재봉, 이호복, 유영욱

슬러지재활용과 : 김지응, 우배용, 이진호

Ⅲ		심사결과

부적합 건수 : 8건(상세내역 붙임 내부심사 결과 참조)

평가항목	부적합건수
	계	관리과	물재생과	슬러지 재활용과
계	8	2	4	2
안전보건경영방침	0	0	0	0
개인보호구관리	0	0	0	0
작업장안전관리	8	2	4	2
작업환경관리	0	0	0	0
감전재해관리	0	0	0	0

Ⅲ		심사자 총평

안전보건활동 계획에 의거 전반적인 내용을 이행 하고 있으나 안전  보건방침의 이해와 위험성 평가의 개념, 안전보건활동, 직원들의 안  전관리 의지 등이 다소 결여되어 있어 이에 대한 교육 강제성 부여, 위험성 교육 재실시 등이 향후 계획 수립시 반영되어 안전사고가 발생하지 않도록 관리가 필요함.

작업자의 안전관리에 있어 추락, 협착, 전도, 감전 등 일부 현장이   위험에 노출된 곳이 다수 적출되어 이에 대한 시정 조치와 직원     교육 및 관리가 요구됨.

물질안전보건자료(MSDS)의 비치로 유해 화학물질의 취급시 발생   될 수도 있는 응급조치등의 정보가 반드시 필요한 바, 시정이 요구됨.

붙임 1. 관리과 체크리스트, 심사결과서, 시정조치요구서 각1부

2. 물재생과 체크리스트, 심사결과서, 시정조치요구서 각1부

3. 슬러지재활용과 체크리스트, 심사결과서, 시정조치요구서 각 1부. 끝.