서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	수위계 이중화 설치 및 운영지침 보완 통보

1. 하천관리과-907호(2015.09.15)와 관련입니다.

2. 빗물펌프장의 운영 안정성 개선을 위해 시행한 수위계 이중화사업과 관련, ‘수위계 이중화 설치 및 운영지침’ 중 일부 내용을 보완 후 붙임과 같이 통보하니 각 자치구에서는 참고하여 수위계 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

아     래 -

보 완 내 용	사 유	비 고
- 수위계간 허용편차 설정(10cm 이내) - 수위계 헌팅값 설정(20cm이상, 2~5초 이상 지속시) - 기타 일부 내용 보완	- 수위계 관리실태 점검결과 운영 세부 사항(허용편차, 헌팅값)이 자치구별로 상이하여 공통기준 마련 - 문구 수정 등 일부 보완

붙임 : 1) 수위계 이중화 설치 및 운영지침 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	용산구청장(치수과장),광진구청장(안전치수방재과장),중랑구청장(치수과장),성북구청장(안전치수과장),강북구청장(안전치수과장),노원구청장(물안전관리과장),은평구청장(안전치수과장),마포구청장(치수과장),양천구청장(치수과장),강서구청장(물관리과장),구로구청장(치수과장),영등포구청장(안전치수과장),동작구청장(안전치수과장),관악구청장(치수과장),서초구청장(물관리과장),강남구청장(치수과장),송파구청장(치수과장),강동구청장(치수과장),성동구청장(치수과장),동대문구청장(치수과장),금천구청장(치수과장)
전문관	김재웅		치수설비팀장	구자훈		하천관리과장	09/24 이진용
협조자
시행	하천관리과-1444	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관8층(하천관리과)	/
전화	02-2133-3878	/전송	02-2133-1044	/		/	대시민공개