문서번호	급수운영과-206
결재일자	2014.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
이덕규		이경재	01/06 우종근
협조

마천지구 상수도시설물 인수인계 요청에 따른 보고

강동수도사업소

(급수운영과)

마천지구 상수도 시설물 인수 ․ 인계요청에 따른 보고

마천지구 국민임대주택단지 조성공사와 관련하여 원인자로 시행한 상수도 시설물의 인수․인계 요청이 있어 인수․인계를 다음과 같이 진행하고자 함.

마천지구 현황

○ 시 행 청 : SH공사

○ 사 업 명 : 마천국민임대주택단지조성사업

○ 위    치 : 송파구 마천동 일원

○ 사업규모 : 217,692㎡

- 아파트명 - 송파파크데일1단지, 송파파크데일2단지

○ 사업기간 : 2005.05.07. ~ 2010.12.31.

상수도시설물 현황(인수․인계대상)

○ 관련공문 : SH공사 토목3팀-8279(2013.12.20)

○ 상수관로 : D=80~250mm, L=2,066m

○ 밸 브 류

- 제수밸브 : 20개   - 공기밸브 : 1개   - 퇴수밸브 : 3개

- 역지밸브 :  3개   - 소 화 전 : 5개   - 구역유량계(100㎜) : 1개

시설물 인수․인계전 조치사항

○ 상수도시설물 합동점검 : 1월7일(우천시 연기)

- 점검대상 : 상기 상수도 시설물 전체

- 상수도 시설물 점검내용

․ 상수도 시방서에 의한 시공여부

․ 각종변실 점검

․ 제출한 속성조사표와 시설물과의 상이여부

○ 시설물 측량자료

- SH공사에서 원인자 측량하여 측량성과도를 우리사업소 GIS담당자          에게 제출하였음.

상기와 같이 시설물을 점검 완료한 후, 하자사항이 없고 GIS입력이      완료되었을 시 상수도 시설물을 인수․인계 하고자 합니다.

첨부 : 1. 위치도 1부.

2. 상수도 준공상세도 및 속성조사표 1부.  끝.