“비상구는 생명의 문”비상구 안전관리를 생활화 합시다!
	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	작동기능점검 결과 시정보완명령대상 확인점검 계획보고[와우라스포짐 등 16개소]

1. 관련근거

가.예방과-19808(2015.08.26.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[와우라스포짐]』

나.예방과-19856(2015.08.26.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[서원힐탑나동아파트]』

다.예방과-19863(2015.08.26.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[모터시티빌딩]』

라.예방과-20517(2015.09.02.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[아이리스빌딩]』

마.예방과-21002(2015.09.08.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[동진빌딩]』

바.예방과-20995(2015.09.08.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[일조산업]』

사.예방과-21024(2015.09.08.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[영도캐피탈빌딩]』

아.예방과-21143(2015.09.09.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[세원정밀인쇄(주)(구.세화인쇄사)]』

자.예방과-20518(2015.09.02.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[대경빌딩]』

차.예방과-20515(2015.09.02.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[현대자동차(주)동부서비스센터]』

카.예방과-21145(2015.09.09.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[현대빌딩)]』

타.예방과-21010(2015.09.08)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[신원개발(25호)]』

파.예방과-21003(2015.09.08.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[동남빌딩]』

하.예방과-21000(2015.09.08.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[금호롯데아파트]』

갸.예방과-21139(2015.09.09.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[한국문화재단]』

냐.예방과-21319(2015.09.11.)호『2015년 작동기능점검 결과 시정보완 명령서[성수동건물]』

2. 2015년 작동기능점검결과에 따른 소방시설 시정보완명령 이행여부 확인점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 확인대상 : 와우라포스짐 등 16개소 (붙임2.참조)

나. 안전책임자 : 각 조 선임조장

다. 점검결과 조치 : 불이행시 소방관계법령에 따라 처리

라. 행정사항 : 확인일 및 확인자 변경시 출장명령부 보고로 갈음 처리.

붙임  1. 작동기능점검 시정보완명령 확인점검 결과 보고서 1부.

2. 작동기능점검 확인대상 및 확인계획 1부.

3. 작동기능점검 지적사항 각 1부. 끝.

담당자	송행민		검사지도팀장	김영선		예방과장	09/24 김윤섭
협조자	담당자	권순영
시행	예방과-22477	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 광진소방서 예방과	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-3285	/전송	02-458-4119	/		/	부분공개