문서번호	기전과-6682
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이정준		문준호	09/24 최주용
협조
	주무관		신대중

마장지하차도 관리실 전기온수기  점검보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

성동도로사업소

기전과

마장지하차도 관리실

전기 온수기 점검결과 보고

마장지하차도 관리실 전기온수기의 장기사용에 따른 노후로 녹물이

발생되어 해당 제조업체에 점검의뢰후 결과를 보고 드립니다.

1		설치현황

○ 명    칭 : 저장식 전기온수기(SW–100R)

○ 설치년월 : 2007년 추정(명판에 미표기)

○ 제 조 사 : 삼우에네텍

○ 연 락 처 : 02)430–0400,  A/S : 롯데전자 02)420-0851

저장식 전기 온수기(SW-100R)

2		문제점(점검결과)

○ 장기사용으로 온수기 내부에서 지속적인 녹물 발생(사용불가)

3		보고자 의견

○ 동절기 대비 전기온수보일러 고장으로 인해 조속한 교체 요망

- 70만원 소요(일상유지보수 시설비로 집행)

○ A/S기사 점검으로 인한 출장비 금27,500원(부가세포함)을 기 지급

(카드결제)하고 향후 보일러 교체를 하고자 함