문서번호	예방과-26876
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

담당자		위험물안전팀장		예방과장
최현삼		박성근		전결 09/24 김형국
협조

시정보완 명령대상 점검 확인서(아르누보씨티)

강남소방서발신명의를 입력하세요

시정보완대상 점검 확인서

□ 대 상 명 : 역삼 아르누보씨티

□ 위    치 : 강남구 언주로 506

□ 대 표 자 : 역삼 아르누보씨티 대표

□ 점검구분 : 고소민원 신청대상 시정보완명령 확인 점검

□ 확인결과 : 완비

분 류	지적사항	관련법규	비 고
자탐 수신기	○ 지하1층 공용부분 수신기 접근용이 하도록 네일아트 구획부분 제거요함.	NFSC203 제5조3항1호	완비
스프링클러설비유수 검지장치	○ 지하1층 공용부분 유수검지장치 용이 하도록 네일아트 구획부분 제거요함.	NFSC103 제6조	완비

확 인 일 : 2015년  9 월  22 일

확 인 자 :  소방위  최  현  삼