길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-18294

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	09/24 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	9/17(목)	9/18(금)	9/19(토)	9/20(일)	9/21(월)	9/22(화)	9/23(수)	계
2014년	108,837	113,080	112,042	109,139	112,746	114,138	112,326	782,308
2015년	96,848	101,735	101,550	95,671	103,334	95,441	105,016	699,595
증 ․ 감	-11,989	-11,345	-10,492	-13,468	-9,412	-18,697	-7,310	-82,713

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (9.10~9.16)	금주 공급량(㎥) (9.17~9.23)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
707,100	699,595	-7,505	-1.06

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -7,505㎥(1.06% 감소)

- `15. 9월 현재 전년 대비 공급량 :–1,655,103㎥(감소)

- 특이사항없음