학교 아리수 음수대 점검결과 보고

(구암중학교)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	백윤미	여종순	09/24 이두영

□ 설치장소 : 구암중학교 (주소 : 관악구 성현로 53번지 )

□ 점검일시 : 2015. 09. 24.

□ 복 명 자 : 백 윤 미

□ 면 담 자 : ************************************

□ 음수대현황 : 총  10 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 *************************
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결 - (업체 : KSP산업)
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 (2015년 3분기) - 검사결과 : 합격 / 결과표 부착완료
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 이상 없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 해당없음
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 설치 (13대)
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비 고
특이사항 없음	음수대 청결유지

붙임 :  아리수 음수대 관리카드 1부.  끝.