투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	전기누전 화재 예방을 위한 재발방지 대책 수립

1. L01정거장 지하작업장 양수기 전선 누전으로 분전함 일부 화재 발생과 관련하여 책임감리원은 건설공사장 가설전기에 대하여 아래 사항을 전수조사하여 전기누전으로 인하여 화재가 발생하지 않도록 특단의 노력과 방지대책을 수립하여 2015.10.6(화)한 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 가설전기 안전사용 방안에 대하여 현장 자체적으로 안전 교육실시하고, 필요시

현장 전기 전담관리자를 배치하고 정기점검 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 손상되거나 노후된 전선피복

나. 접지 미결선, 접지단자 탈락, 분전함 먼지 등 청소

다. 물에 접촉되지 않도록 가공 처리

라. 젖은 손으로 전선 취급금지 및 반드시 절연장갑 착용하고 취급.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	우이신설경전철(주)대표이사,우이신설1공구 책임감리원,우이신설1공구 현장대리인
★주무관	신정		경전철2과장	최광무		도시철도사업부장	전결 09/24 권영찬
협조자
시행	도시철도사업부-8571	(		)	접수		(		)
우	04520		/	WWW.seoul.go.kr
전화	772-7186	/전송	772-7305	/		/	대시민공개