함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	지하철음수대 수질검사 결과 보고(2015년 9월)

1. 수질과-296(2007.02.02)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리사업소 관내 지하철역 아리수 음수대 수질검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

수질검사결과                    단위 : NTU, mg/L

연번	지하철역명	검사 일자	수질검사항목					수온(℃)	검사결과	비고
			탁도 (0.5이하)	잔류염소 (4.0이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3이하)	구리 (1이하)
1	홍대입구역	9.24	0.09	0.19	7.0	0.01	0.01	23.5	적합
2	신촌역	9.24	음수대 주변 바닥공사로 음수대 사용 일시 중지

※ 홍대입구역 음수대 냉각장치가 작동되고 있지 않아 냉각장치 점검을 요청함. 끝.

	서부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
주무관	김태호		수질팀장	조성관		행정지원과장	09/24 이희세
협조자
시행	행정지원과-26792	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3558	/전송	02-3146-3578	/	thkim@seoul.go.kr	/	대시민공개