문서번호	급수운영과-16557
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
김종수	김용현	09/24 전명수
협조
	주무관	최지영

제 목 :	3/4분기 음수대관리 실태 점검보고(가락고등학교외 4개소)

2015년 3/4분기(시민평가단과 함께하는) 가락고등학교외 4개소 음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이 보고 합니다.

점검 현황

○ 관련근거 : 2015년 3분기 음수대 유지관리 및 관리실태 점검 계획

- 시설관리과 –11012(15. 6. 19)호 관련

○ 점검기간 : 2015. 09. 11. ~ 09. 23

○ 점 검 자 : 김 종 수

점검 결과

기관명	점검 일시	점검 수량	현사용 수량	철거수량	점검결과	비 고
계					5개소
방산중학교	9.11	19	19	-	상태 양호	사업소19
방이중학교	9.11	20	20	-	상태 양호 본관 3층 음수대(1) 버튼 고장	사업소20
오륜중학교	9.14	27	27	-	상태 양호	교육청21
가락고등학교	9.16	33	33	-	상태 양호 본관 4층 급식실(손잡이 파손) 신관 4층 급식실(손잡이 파손) 신관 4층(복도) 음수대 고장(1)	사업소33
문정고등학교	9.23	27	26	1	상태 양호 미사용음수대(철거) 1대	교육청6 사업소21

붙임 :  학교 음수대 점검복명서 각 1부. 끝.