	마포소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	12월 중 소방시설물 기능정비 결과 보고

1. 관련근거

가. 대응관리과-4843(2012.07.23)호□소방시설물 기능정비 자체 세부계획 시달(통보)“

나. 현장지휘대-4025(2012.11.12)호 “소방시설물 기능정비 실적 보고주기 및 변경내용 알림”

2.위호와 관련하여 성산119안전센터 소방시설 기능정비 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 기    간 : 2013.12.01. ~ 12.31.(31일)

나. 대    상 : 소화전412개소(지상식 및 지하식,급수탑,비소함)

다. 점검방법 : 정기수리조사 및 각종 훈련,출동후 귀소시 점검

다. 점검사항

- 경미한 사항(외관청소,쓰레기제거 등)현장조치

- 조치불가사항(형식변경,파손,이설대상 등)파악

- 수시 소방시설물 현장패트롤 실시

붙임  월간보고 현장안전의 날 보고 1부.  끝.

	성산119안전센터장
★담당자	국성호		1팀장	채규왕		센터장	01/06 임영수
협조자
시행	성산119안전센터-81	(		)	접수		(		)
우	121-850	서울 마포구 성산2동 월드컵북로 240(성산동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		/전송	02-309-0096	/	banana1982@seoul.go.kr	/	대시민공개