투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울시립미술관
수신	내부결재
(경유)
제목	공기조화기(항온항습기) 공장검수 보고

우리미술관 지하2층 공기조화기에 대한 공장검수를 마치고 첨부와 같이 보고합니다.

1. 건  명 : 공기조화기 공장검수

2. 계약자 : ㈜세원기연

3. 계약금액 : 233,170,050원(조달수수료포함)

4. 계약일자 : 2015.8.21

5. 납품기한 : 2015.10.30

6. 공장검수일 : 2015.9.18

7. 검수자 : 조명수,최영주,윤근환

8. 검수결과 : 팬,베이스 프레임,댐퍼 각종 부품 제작상태 확인 현재                             90% 제작진행중

첨부 : 각종 시험 성적서 1부.

검수사진 1부.  끝.

주무관	최영주		총무과장	09/24 황차호
협조자
시행	총무과-11211	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 61	/	http://sema.seoul.go.kr
전화	2211-2642	/전송	02-2124-8830	/		/	대시민공개