문서번호	급수운영과-21286
보존기간	년
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	급수설비팀장	급수운영과장	서부수도사업소장
전성호	김홍준	장종욱	09/24 강홍기
협 조
	시설관리과장		박길영
	주무관		이준호

중블록별 공급량 일일 증·감 현황(9.23)

□ 구별 공급량 변화 그래프

공급량                                                                             기온

구 별	목(9/17)	금(9/18)	토(9/19)	일(9/20)	월(9/21)	화(9/22)	수(9/23)
서대문	98,593	104,837	98,975	111,306	107,907	109,492	111,725
마 포	133,951	134,200	131,869	134,267	137,852	138,101	133,212
은 평	103,113	108,122	105,835	117,900	109,237	120,088	109,110
계	335,657	347,159	336,679	363,473	354,996	367,681	354,047

□ 공급량 분석내용

○ 전일 대비 구별 공급량 증․감 현황

구 분	화(9/22)일일공급량(㎥)	수(9/23)일일공급량(㎥)	증ㆍ감(㎥)
계	367,681	354,047	-13,634
서대문구	109,492	111,725	2,233
마 포 구	138,101	133,212	-4,889
은 평 구	120,088	109,110	-10,978

○ 지난주 대비***********

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
지난주 15.09.10~09.16	2,448,153	73,528	141,472	134,504	43,818	191,131	164,819	222,002	217,614	191,155	268,967	30,600	445,166	49,885	117,537	155,955
금주 15.09.17~09.23	2,459,692	75,022	132,137	136,870	43,873	187,930	167,003	226,738	222,958	191,152	270,867	31,737	443,390	52,810	119,134	158,071
증·감	11,539	1,494	-9,335	2,366	55	-3,201	2,184	4,736	5,344	-3	1,900	1,137	-1,776	2,925	1,597	2,116
증감율(%)	0.47%	2.03%	-6.60%	1.76%	0.13%	-1.67%	1.33%	2.13%	2.46%	0.00%	0.71%	3.72%	-0.40%	5.86%	1.36%	1.36%

○ 전년 동기(9월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증․감 현황

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
14.09.01~09.23	333,074	9,897	18,513	19,123	6,443	25,928	19,813	25,472	33,520	23,851	34,186	4,736	59,700	18,205	11,103	22,586
15.09.01~09.23	350,551	10,593	19,932	19,161	6,260	26,930	23,631	32,180	34,481	24,288	38,635	4,251	63,441	7,427	16,861	22,480
증·감	17,477	697	1,420	38	-183	1,002	3,818	6,708	961	437	4,449	-485	3,741	-10,778	5,758	-106
증감율(%)	5.25%	7.04%	7.67%	0.20%	-2.84%	3.86%	19.27%	26.33%	2.87%	1.83%	13.01%	-10.24%	6.27%	-59.20%	51.86%	-0.47%

※ 본  부 : 74,730㎥(2.33%) 증가,  사업소 : 17,477(5.25%) 증가

○ 전년 동기(9월) 대비 중블록별 공급량 증․감 현황

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
14.09.01~09.23	7,660,699	227,620	425,788	439,826	148,198	596,343	455,688	585,852	770,968	548,563	786,267	108,933	1,373,108	418,705	255,368	519,472
15.09.01~09.23	8,062,677	243,646	458,439	440,710	143,986	619,382	543,513	740,132	793,065	558,615	888,598	97,775	1,459,154	170,816	387,801	517,045
증·감	401,978	16,026	32,651	884	-4,212	23,039	87,825	154,280	22,097	10,052	102,331	-11,158	86,046	-247,889	132,433	-2,427
증감율(%)	5.25%	7.04%	7.67%	0.20%	-2.84%	3.86%	19.27%	26.33%	2.87%	1.83%	13.01%	-10.24%	6.27%	-59.20%	51.86%	-0.47%

※ 전년 9월 동기 대비 : 401,978㎥(5.25%) 증가

○ 본부 대비 일평균 공급량 증가율이 높은 중블록

구 분	일평균공급량 (‘14.09.01 ~09.23)	일평균공급량 (‘15.09.01 ~09.23)	증·감량 (톤)	증·감율 (%)	담 당 주무관	분석총괄 주 무 관
증산3	9,897	10,593	697	7.04%	시설9급 고태우	시설6급 김홍준
백련	18,513	19,932	1,420	7.67%	시설9급 고태우	시설6급 김홍준
홍은	25,928	26,930	1,002	3.86%	시설9급 김원재	시설6급 김홍준
남산4	19,813	23,631	3,818	19.27%	시설7급 백종호	시설6급 김홍준
증산4	25,472	32,180	6,708	26.33%	시설8급 김병주	시설6급 함현준
증산5	33,520	34,481	961	2.87%	시설8급 김병주	시설6급 함현준
와우2중	34,186	38,635	4,449	13.01%	시설7급 신정우	시설6급 함현준
불광터널	59,700	63,441	3,741	6.27%	시설6급 강병국	시설6급 이준호
증산2	11,103	16,861	5,758	51.86%	시설6급 강정구	시설6급 이준호

※ 중블록 담당 주무관 및 총괄 주무관은 ‘15.09.01~09.23 까지 본부 일평균 증감율

2.33%보다 높은 중블록에 대하여 공급량을 분석하여 실적 및 대책수립에 만전을

기하여 주시기 바랍니다. 끝