문서번호	급수운영과-6585
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
김상신	09/24 최철민
협 조

영상감시시스템 점검일지(2015.9.24.)

구 분 사업소	C C T V 점검결과	화상회의 통화시간	화상회의 통 화 자	이상유무 및 조치내용			비 고
				CCTV 통합장비	화상회의 장 비	통신회선
중 부	이상없음	08:37	현병관	정상	정상	정상
서 부	〃	08:42	장재훈	〃	〃	〃
동 부	〃	08:38	황시연	〃	〃	〃
북 부	〃	08:41	김병남	〃	〃	〃
강 서	〃	08:40	윤영희	〃	〃	〃
남 부	〃	08:44	김석웅	〃	이상	〃	유선점검
강 남	〃	08:38	유경준	〃	〃	〃
강 동	〃	08:37	박대훈	〃	〃	〃
광 암	〃	08:38	정효영	〃	〃	〃
구 의	〃	08:43	김동선	〃	〃	〃
뚝 도	〃	08:40	장은생	〃	〃	〃
영 등 포	〃	08:39	김영일	〃	〃	〃
암 사	〃	08:43	윤순식	〃	〃	〃
강 북	〃	08:39	박정하	〃	〃	〃
특이사항	◦ 남부수도사업소 화상회의장비 이상(유선점검) - ’15. 9. 25.까지 조치예정