소방특별조사 세부조사표(*******)

검사일시 : 2015.9.17

1. 조사대상

대 상 명	********			전화번호	************
소 재 지	************	대표자	******	주 용 도	노유자시설
건물구조	R.C조, 5/1층, 연면적 2,560.53㎡			소방안전관리자	*** ***********

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	-소방안전관리 업무 성실히 수행함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	-소방계획서 작성 확인됨
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	-해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	-자체점검 실시 확인됨
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	-적정함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	-주방 화기 취급시 안전사용토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	-해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	-해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( 0 )
피난시설 등	실시( 0 )

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	-소방시설의 정상작동여부	-지하1층 펌프실 비상조명등 예비전원 불량 -지상5층 온유의 집 휴대용비상조명등 미점등
피난시설 등	-피난구 및 방화시설등	-특이사항 미발견

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	-정기적인 안전점검 실시 여부	-실시 확인함
가스 분야	-정기적인 안전점검 실시 여부	-실시 확인함
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

※소방특별조사자 : 소방위 차기영, 소방사 김옥규, 소방시설관리사 *************

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	김옥규		차기영		설춘일		09/24 강신철
협조