문서번호	시설관리과-23177
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
서규석		09/24 우종근
협조	주무관		김대성
	주무관		전동근

불용관 정비 계획 보고

(상도동 337-5)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

남부수도사업소

불용관 정비 계획보고(상도동 337-5)

누수복구 중 불용관이 발견되어 추적굴착하여 누수 및 수질관리에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

○ 공사위치 : 동작구 상도동 337-5

○ 공사일시 : 2015.6.24

○ 누수구경 : COP 15mm

○ 작업번호 : 탐지 33번

□ 공사현황

○ 상도1동 337-5호 누수되는 수도관을 누수복구한 결과 본관 80mm가 불용관으로 확인됨

□ 항후계획

○ 불용관 80mm룰 추적하여 폐쇄하여 누수 및 수질관리에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 현장실정보고서 1부. 끝.