	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인점검 계획(GS25건물,모텔첼로,발리모텔,팰리스파크)

1. 관련근거

○ 예방과-219(2014.01.06)호 『소방특별조사 조치명령서(GS25건물)』

○ 예방과-222(2014.01.06)호 『소방특별조사 조치명령서(모텔첼로)』

○ 예방과-225(2014.01.06)호 『소방특별조사 조치명령서(발리모텔)』

○ 예방과-229(2014.01.06)호 『소방특별조사 조치명령서(팰리스파크)』

2. 위와 관련 조치명령 대상 현지확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용		확 인 일 자	확인자
GS25 건물	금천구 디지털로 12길 21 (가산동 143-44)	2014. 1.6	2014. 1.13	경보설비	○수신기 예비전원 불량 정비요함 ○1층 발신기 위치표시등 정상 점등토록 정비요함	2014. 1.17	위.김승종장.김형열
모텔첼로	금천구 디지털로 11길 18 (가산동 139-26)	2014. 1.6	2014. 1.13	소화설비	○707호 및 807호 앞 옥내소화전 함 사용요령을 기재한 표지판 부착요함 ○옥내소화전 동력제어반 앞면 적색으로 표시요함
				피난설비	○707호 및 901호 휴대용 비상조명등 비치요함
발리모텔	금천구 디지털로 208 (가산동 140-76)	2014. 1.6	2014. 1.13	피난설비	○302호 및 403호 휴대용 비상조명등 비치요함
팰리스 파크	금천구 디지털로 208 (가산동 140-33)	2014. 1.6	2014. 1.13	경보설비	○수신기 회로시험스위치 불량 정비요함
				피난설비	○503호 및 601호 간이완강기 비치요함

가. 안전관리자 : 소방위 김승종

나. 확인사항 : 조치명령 이행여부

다. 결과조치 :  예방소방업무처리규정 제6조 등에 의거처리.  끝.

.

★담당자	김형열		검사지도팀장	김정수		예방과장	01/06 이재호
협조자	담당자	김승종
시행	예방과-281	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척1동 63~12)	/
전화	02)2618-3102	/전송	02)2616-1919	/		/	대시민공개