문서번호	도로시설과-1099
결재일자	2015.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	도로시설과장
박지영		양영민	09/25 이덕기
협조
	주무관		이병일

2015년 추석대비

도로 기전시설 점검결과 보고

2015. 9

안전총괄본부

(도로시설과)

2015년 추석대비

도로 기전시설 점검결과 보고

추석 명절을 맞아 도로시설물 부속 기전설비를 이용하는 시민들의 불편사항을 사전에 예방코자 기전설비 점검 및 정비를 실시하고 그  결과를 보고드림.

1		추 진 개 요

□ 기 간 : 2015. 9. 7(월) ~ 9. 22(화)

□ 대 상 : 도로시설물 부속 기전시설 401개소

□ 주요 점검내용

- 전기설비 접촉부 이상유무 및 누전차단기 작동상태

- 여름철 점검 지적사항 조치여부

- 차도 배수로와 집수정의 청소상태 등

2		대상시설물

(단위 : 개소)

구 분		합계	터널	지하 차도	언더패스	가로등			경관조명	공동구
						교 량	고가차도 (입체교차)	전용도로
계		401	32	89	6	133	87	12	36	6
사업소	동부	39	2	5	-	25	2	-	5	-
	서부	40	5	12	-	6	13	-	4	-
	남부	37	6	8	-	8	9	-	6	-
	북부	25	8	8	-	7	1	-	1	-
	성동	46	3	12	-	15	6	-	10	-
	강서	46	5	15	-	11	11	-	4	-
공단위탁		168	3	29	6	61	45	12	6	6

3		점 검 결 과

주요 적출사항

□ 가로등 부점등 및 가로등 분전함 누전차단기 불량 등

□ 지하차도 조명등 부점등, 발전기 제어반 노후, 발전기 충전기 고장,

소화기표시등 부점등 등

□ 터널 조명등 부점등, 소화기 표시등 부점등, CCTV모니터 불량,

조도계 불량, 거리유도표시등 파손 등

□ 기타(불법부착물 철거 등)

조치내용

□ 지적건수 801건( 조치완료 : 797건, 조치중 : 4건)

(단위 : 건)

지적사항	계	시설관리공단	도로사업소
		시설처	소계	동부	서부	남부	북부	성동	강서
계	797(4)	383	414(4)	26	43	4(4)	4	59	278
가로등 부점등, 분전함 누전차단기 불량 등	39	1	38	22	11			4	1
지하차도 부점등, 발전기 제어반 노후, 발전기 충전기 고장, 소화기표시등 부점등 등	236	2	234	2	30	3	2	20	177
터널 부점등, 소화기 표시등 부점등, CCTV모니터 불량, 조도계 불량, 거리유도표시등 파손 등	500(4)	380	120(4)	2	2	1(4)	2	13	100
기타(불법부착물 철거) 등	22		22					22

※ ( ) : 조치예정

4		향 후 계 획

- 미조치 상태인 상도터널 통로유도등 파손(1개), 난곡터널관리실 출입문 불량,        국사봉터널 소화기표시등 파손(1개) 및 재방송설비 에어콘 불량은 부품확보 후         보수코자 함.

붙임 : 기전시설물 점점결과 각1부. 끝.