문서번호	서울특별시차량정비센터-139
결재일자	2014.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	차량정비센터소장
김형태		김건호	01/06 윤영삼
협조
	정비팀장		장재순

2014년 차량정비센터

시설물유지관리계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 01.

서울특별시차량정비센터

『서무팀』

2014년 차량정비센터

시설물유지관리 계획(안)

우리센터 청사내 시설물에 대한 유지관리 계획을 수립하여 효율적인 관리와 직원복지 향상에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				전기ㆍ통신시설 유지관리

전기시설물 유지관리

❍ 설치연도 : 1995년

❍ 수전전압 및 용량 : 22.9KV 750KVA(배전판넬 12면)

❍ 사용범위 : 차량정비센터, 교통안전공단, 24게스트하우스, 한미이엔지

❍ 추진일정 및 사업내역

- 추진일정 : 고장 및 수시(필요시)

- 사업내역 : 전기시설 소모품 구입(전기요금 제외)

❍ 예산과목 및 소요예산

- 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 공공운영비(201-02)

- 소요예산 : 약 1,700천원

❍ 기타 사항은 별도 계획 수립시행

통신시설물 유지관리

❍ 설치연도 : 1995년 및 2008년(자동교환기)

❍ 선로망 및 회선수 : 종합정보통신망(ISDN), 국선24회선, 구내48회선

❍ 통신실운영현황 : 항온항습기 1개, 자동교환기 1식, KT장비 2식

❍ 추진일정 및 사업내역

- 추진일정 : 고장 및 수시(필요시)

- 사업내역 : 자동교환기, 통신기기 부품구입 및 기기 수리(전화요금제외)

❍ 예산과목 및 소요예산

- 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 공공운영비(201-02)

- 소요예산 : 유지보수에 따른 비용(필요시)

❍ 기타 사항은 별도 계획 수립시행

Ⅱ				소방시설 및 보일러 유지관리

소방시설물 유지관리

❍ 설치연도 : 1995년

❍ 시설현황 : 옥내소화전(8개소), 모터펌프(15HP×2개소, 3HP), 저수조

❍ 사용용도 : 차량정비센터 화재시 소화활동

❍ 추진일정 및 사업내역

- 추진일정 : 고장 및 수시(필요시)

- 사업내역 : 소화기 및 소방설비소모품 구매, 정밀점검비용

❍ 예산과목

- 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 공공운영비(201-02)

- 소요예산 : 유지보수에 따른 비용(필요시)

❍ 기타 사항은 별도 계획 수립시행

보일러유지관리

❍ 설치연도 : 2005년

❍ 시설현황 : 관료식증기보일러(500kg/hr), 3상220V/380V

❍ 사용용도 : 본관 난방 및 목욕탕 난방수

❍ 추진일정 및 사업내역

- 추진일정 : 고장 및 수시(필요시)

- 사업내역 : 보일러소모품 및 청관제구매, 기계기구 고장시

❍ 예산과목

- 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 공공운영비(201-02)

- 소요예산 : 유지보수에 따른 비용(필요시)

❍ 기타 사항은 별도 계획 수립시행

Ⅲ				후생시설물 유지관리

체력단련실 유지관리

❍ 시설현황 : 면적(144㎡), 런닝머신외 19종

❍ 사용용도 : 차량정비센터 직원 건강관리 체육시설

❍ 추진일정 및 사업내역

- 추진일정 : 고장 및 수시(필요시)

- 사업내역 : 기계기구 고장수리 및 A/S비용

❍ 예산과목

- 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 공공운영비(201-02)

- 소요예산 : 약 400천원

❍ 기타 사항은 별도 계획 수립시행

구내식당 유지관리

❍ 시설현황 : 면적(67㎡), 냉장고 및 조리기구 일체

❍ 사용용도 : 차량정비센터 직원 45명 식사 제공

❍ 추진일정 및 사업내역

- 추진일정 : 고장 및 수시(필요시)

- 사업내역 : 시설보완 및 조리용품 구입

❍ 예산과목

- 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 공공운영비(201-02)

- 소요예산 : 약 600천원

목욕탕 유지관리

❍ 시설현황 : 면적(118.8㎡), 샤워부스 20개소

❍ 사용용도 : 정비작업후 위생관리

❍ 추진일정 및 사업내역

- 추진일정 : 수시(필요시)

- 사업내역 : 위생용품(화장지, 세탁용비누, 세안비누), 목욕용품 구매

❍ 예산과목

- 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 사무관리비(201-01)

- 소요예산 : 유지관리 따른 비용(필요시)

Ⅳ				청사 및 환경정비 유지관리

청사수선 및 환경정비

❍ 시설현황 : 본관외 15동(건축면적_7,687.17㎡, 대지면적_38,942㎡)

❍ 사용용도 : 행정재산

❍ 추진일정 및 사업내역

- 추진일정 : 수시(필요시)

- 사업내역 : 청사수선 및 청소관리 소모품(제설장비) 구매

❍ 예산과목

- 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 공공운영비(201-02)_청사수선

행정운영경비, 기본경비, 사무관리비(201-01)_환경정비

- 소요예산 : 약 5,942천원

❍ 기타 사항은 별도 계획 수립시행.  끝.