문서번호	급수운영과-260
결재일자	2014.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수운영과장
이용호		01/06 조면행
협조
	주무관		이상무

급수협의 보고서(신도림동 302-1호)

2014. 01

강서수도사업소

(급수운영과)

급수협의 보고서

구로구청으로부터 신도림동 302-1호 다세대주택(7세대) 및 근린생활시설 신축과 관련하여 우리사업소에 급수협의 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

1. 신축건물 현황

- 위      치 : 신도림동 302-1호

- 건  축  주 : 박봉철

- 건 물 규모 : 지하1층/지상6층

- 연  면  적 : 579.27㎡

- 용      도 : 다세대주택(7세대) 및 근린생활시설

2. 현장조사 내용

- 수      계 : 대방배수지 수계(L.W.L:50m)

- 분기점 수압 : 4.1㎏/㎠

- 신청지 표고 : 8.1m

- 주변 상수도 관망 : D=150mm로 형성

3.  인입 급수관경

- 다세대주택용(7세대) : D=30mm

- 근린생활시설 : D=20mm

5. 처리의견

구로구청(건축과)에 별첨 “급수협의조건”을 이행시 급수가 가능함을 통보코자 합니다.

첨부 : 1. 급수협의조건 1부

2. 위치도 1부. 끝.