	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	지하역사 승강장 스프링클러설비 조기설치 유도 및 확인결과 보고

1. 관련근거

가. 시 예방과-11054(2015.05.08.)호「2015년 지하시설물 소방안전대책 알림」

나. 예방과-13306(2015.09.18.)호「2015년 지하역사 승강장 스프링클러 조기설치 유도 및 확인 계획」

2. 위와 관련 관내 스크린도어 설치 지하역사에 대한 스프링클러 설치여부 등 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기간 : 2015.09.22.~23.(2일간)

나. 대상 : 5개소(스크린도어 설치 지하역사 중 스프링클러 미설치 대상)

연번	대 상 명	주 소	확인일시	확 인 자
1	신대방삼거리역	대방동 393	09.22.(화) 14:30~17:00	예방계획 시설지도
2	장승배기역	상도2동 366
3	상 도 역	상도1동 752-2
4	숭실대입구역	상도5동 178-1	09.23.(수) 11:00~15:20	예방팀장 예방계획 시설지도
5	남 성 역	사당4동 250

다. 주요확인내용

▷ 승강장 스프링클러 설치여부 현지 확인

▷ 스프링클러 조기설치 유도 및 화재예방방송 정례화 협조

▷ 신속한 재난대응을 위한 상호협력체제 상시 유지

▷ 관계인과의 간담회 및 소방안전교육 등

다. 확인결과

▷ 승강장내 스프링클러 미설치

☞ 도시철도공사 예산 등 사정으로 인하여 2016.05. 이후 설치 예정

▷ 승강장 내 스프링클러 조기설치 독려

▷ 화재예방 안내방송 정례화 협조 요청

▷ 관계자 소방안전교육 및 소방시설 유지․관리 철저 당부 등.  끝.

★담당자	김윤창		예방팀장	김의한		예방과장	09/25 최광수
협조자
시행	예방과-13695	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02)846-1195	/전송	02)846-1194	/	69yck@seoul.go.kr	/	대시민공개