공기충전기 고장발생보고서
문서번호	우이119안전센터-3670	결재	★담당자	3팀장	센터장
등록일자
			이종규	김광옥	09/25 라문석
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	공기충전기	관리부서		우이119안전센터
고 장 일 시	2015년 09월 25일	장 소		우이119안전센터
제조업체	㈜ 엠에스엘콤프레셔
조 치 사 항	자체 수리 불가로 해당 특장업체 문의
원인 및 상태	공기호흡기 용기 압축 불능
담당자 의견	오토드레인 세트 교환 필요(수리 견적가 165만원 추정)
그 밖의 사 항	모델명:F1500
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	없 음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 09월 25일 장비담당자 계급 소방위 성명 이종규(인) 확인자 계급 소방위 성명 라문석(인) 강북소방서장 귀하

	우이119안전센터장

업무일몰일 : 해 당 없 음