문서번호	급수운영과-21404
보존기간	년
결재일자	2015.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	급수설비팀장	급수운영과장	서부수도사업소장
전성호	김홍준	장종욱	09/25 강홍기
협 조
	시설관리과장		박길영
	주무관		이준호

중블록별 공급량 일일 증·감 현황(9.24)

□ 구별 공급량 변화 그래프

공급량                                                                             기온

구 별	금(9/18)	토(9/19)	일(9/20)	월(9/21)	화(9/22)	수(9/23)	목(9/24)
서대문	104,837	98,975	111,306	107,907	109,492	111,725	108,038
마 포	134,200	131,869	134,267	137,852	138,101	133,212	140,826
은 평	108,122	105,835	117,900	109,237	120,088	109,110	108,289
계	347,159	336,679	363,473	354,996	367,681	354,047	357,153

□ 공급량 분석내용

○ 전일 대비 구별 공급량 증․감 현황

구 분	수(9/23)일일공급량(㎥)	목(9/24)일일공급량(㎥)	증ㆍ감(㎥)
계	354,047	357,153	3,106
서대문구	111,725	108,038	-3,687
마 포 구	133,212	140,826	7,614
은 평 구	109,110	108,289	-821

○ 지난주 대비***********

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
지난주 15.09.11~09.17	2,422,147	72,878	134,014	135,525	43,492	184,551	165,504	221,930	217,449	190,192	269,014	30,754	433,193	50,956	117,426	155,269
금주 15.09.18~09.24	2,481,188	74,776	137,398	136,667	43,890	192,526	167,023	227,480	224,900	192,293	273,491	32,163	447,654	51,868	119,867	159,192
증·감	59,041	1,898	3,384	1,142	398	7,975	1,519	5,550	7,451	2,101	4,477	1,409	14,461	912	2,441	3,923
증감율(%)	2.44%	2.60%	2.53%	0.84%	0.92%	4.32%	0.92%	2.50%	3.43%	1.10%	1.66%	4.58%	3.34%	1.79%	2.08%	2.53%

○ 전년 동기(9월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증․감 현황

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
14.09.01~09.24	333,437	9,869	18,833	19,091	6,429	26,121	19,805	25,485	33,470	23,893	34,125	4,712	59,845	18,156	11,068	22,534
15.09.01~09.24	350,826	10,586	19,935	19,181	6,249	26,942	23,678	32,239	34,424	24,416	38,777	4,270	63,407	7,370	16,870	22,483
증·감	17,390	717	1,102	90	-180	822	3,873	6,754	954	522	4,652	-443	3,561	-10,786	5,802	-51
증감율(%)	5.22%	7.27%	5.85%	0.47%	-2.80%	3.15%	19.56%	26.50%	2.85%	2.19%	13.63%	-9.40%	5.95%	-59.41%	52.42%	-0.23%

※ 본  부 : 79,542㎥(2.48%) 증가,  사업소 : 17,390(5.22%) 증가

○ 전년 동기(9월) 대비 중블록별 공급량 증․감 현황

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
14.09.01~09.24	8,002,480	236,850	451,991	458,184	154,305	626,894	475,309	611,646	803,290	573,442	819,002	113,099	1,436,281	435,734	265,628	540,825
15.09.01~09.24	8,419,830	254,062	478,439	460,354	149,978	646,612	568,269	773,740	826,176	585,973	930,652	102,470	1,521,756	176,875	404,877	539,597
증·감	417,350	17,212	26,448	2,170	-4,327	19,718	92,960	162,094	22,886	12,531	111,650	-10,629	85,475	-258,859	139,249	-1,228
증감율(%)	5.22%	7.27%	5.85%	0.47%	-2.80%	3.15%	19.56%	26.50%	2.85%	2.19%	13.63%	-9.40%	5.95%	-59.41%	52.42%	-0.23%

※ 전년 9월 동기 대비 : 417,350㎥(5.22%) 증가

○ 본부 대비 일평균 공급량 증가율이 높은 중블록

구 분	일평균공급량 (‘14.09.01 ~09.24)	일평균공급량 (‘15.09.01 ~09.24)	증·감량 (톤)	증·감율 (%)	담 당 주무관	분석총괄 주 무 관
증산3	9,869	10,586	717	7.27%	시설9급 고태우	시설6급 김홍준
백련	18,833	19,935	1,102	5.85%	시설9급 고태우	시설6급 김홍준
홍은	26,121	26,942	822	3.15%	시설9급 김원재	시설6급 김홍준
남산4	19,805	23,678	3,873	19.56%	시설7급 백종호	시설6급 김홍준
증산4	25,485	32,239	6,754	26.50%	시설8급 김병주	시설6급 함현준
증산5	33,470	34,424	954	2.85%	시설8급 김병주	시설6급 함현준
와우2중	34,125	38,777	4,652	13.63%	시설7급 신정우	시설6급 함현준
불광터널	59,845	63,407	3,561	5.95%	시설6급 강병국	시설6급 이준호
증산2	11,068	16,870	5,802	52.42%	시설6급 강정구	시설6급 이준호

※ 중블록 담당 주무관 및 총괄 주무관은 ‘15.09.01~09.24 까지 본부 일평균 증감율

2.48%보다 높은 중블록에 대하여 공급량을 분석하여 실적 및 대책수립에 만전을

기하여 주시기 바랍니다. 끝