투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	우이신설경전철주식회사 대표이사 민우영 귀하
(경유)
제목	우이신설 3공구 환기구 규모조정 관련 기계분야 검토사항 회신

1. 우이(운영) 제2015-114호(2015.7.27.)와 관련입니다.

2. 우이-신설 3공구 환기구 규모 조정에 따른 기계분야 검토 요청에 대해 아래와 같이 회신합니다.

가. 제연팬 유지관리를 위한 접근로 확보 필요함. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	이재구		설비공사과장	이명수		도시철도설비부장	09/25 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-9935	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 8층 도시기반시설본부 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7315	/전송	02-772-7308	/	ljgmail@seoul.go.kr	/	대시민공개