		강서수도사업소
CU********5*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(***********)

1. 옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0972015134951
처리일자	2015년 09월 25일 10 시 40 분
공사장소	********************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2015/09/22		검사일	2015/09/25		검사자	정수용
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	서울설비		주 소	서울특별시 양천구 남부순환로70길 20-10 ( 신월동 ) ( 08039 양천구 신월동 962-3 )
	대표자	***		전 화	************
검사방법	현장방문 후 육안검사
검사결과	현장방문하여 육안으로 공사완료 상태 확인				공 사 비 지원 가능 여부		가능

따로붙임 : 현장점검사진 1부.  끝.

								시설관리과장
주무관							정수용				시설관리팀장					김근용					시설관리과장					09/25 이자원
협조자
시행			시설관리과-20593										(						)		접수												(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목돋동로 155																/
전화		3146-4021							/전송			3146-4039					/	yong1492@seoul.go.kr													/	부분공개