“작은변화! 더 큰 감동 함께하는 119”
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015. 9월중 소방시설물 현장패트롤 결과 보고(후암)

1. 관련근거

가. 대응관리과-427(2013.1.11.)호 “소방시설물 현장패트롤 세부 계획 변경 시달(통보)”

나. 재난관리과-228(2015.1.12.)호 “2015년 소방시설물 현장패트롤 계획 알림”

2. 위와 관련하여 9월 중 우리 센터 현장패트롤 실적을 다음과 같이 제출합니다.

○ 패트롤 일자 : ´15. 09. 23.(수요일)

○ 시설물 위치 : 용산구 신흥로9길 10 등

○ 시설물 확인 : 19개소(소화전10, 비소 9,)

○ 패트롤 반장 : 후암119안전센터 3팀장

○ 패트롤 인원 : 4명 (소방위 황우진 등 4명)

○ 패트롤 결과

계	보행 불편	미관 저해	도색 불량	캡 탈락
1	0	1	0	0

붙임 : 4월 소방시설물 현장패트롤 결과 서식(후암) 1부. 끝.

	후암119안전센터장
담당자	김지섭		3팀장	황우진		119안전센터장	09/25 이동석
협조자
시행	후암119안전센터-4601	(		)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34 후암119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화		/전송	02)773-1179	/	201501170@seoul.go.kr	/	대시민공개