수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	09/25 장성만

	명에 의하여 품질확인제 민원신청 및 기타민원 건에 대하여 수질검사 및 잔류염소모니터링을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 9. 25.
보고자 화공7급 이 대 영 환경8급 강 혜 성 화공8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 9. 25. (금)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(민원신청)	********************* ***********	1	1
품질확인제(기타민원)	********************** ************	1	1
잔류염소모니터링	강동구 올림픽로 936 서원마을경로당 외 1개소	2	2

■ 보고자 의견

○ 품질확인제 민원신청 건에 대하여 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여 안심하고 음용하시도록 안내

○ 품질확인제 기타민원 녹물출수 건에 대하여 현장조사 결과 배관 노후화에 따라 장시간 미사용 후 초기 개전 시 정체수에서 녹물이 출수하니 정체수를 충분히 퇴수 후 사용하시도록 안내

○ 정체수를 충분히 퇴수한 후 수질검사 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여 정체수를 충분히 퇴수하고 사용하시도록 안내하고 우리사업소 노후배관 교체 지원사업에 문의하실 수 있도록 안내

○ 잔류염소모니터링 결과 수질기준 이내로 적합하며 특이사항 없음

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.