문서번호	급수운영과-25632
결재일자	2015.9.25.
공개여부	부분공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
장병철	김태형	09/25 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년09월25일)

탐 지 일	2015년 09월25일 (금요일)		기간제(A조)
탐지구역	대현산 163브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
대현산163브럭	동대문구 신설동98-17	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 앞 제수변에서 누수음이 있으므로 누수확인 바랍니다. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 25개소 - 중형밸브실 : 22개소 - 소화전 : 27개소 - 하수도 : 17개소 - 수도계량기 : 36개소 - 빗물받이 : 19개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 09월 25일(금요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산17 브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산17 블록	광진구 군자동 일대	○ 누수징후 발견 - 없음. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 29개소 - 중형밸브실 : 26개소 - 소화전 : 08개소 - 하수도 : 21개소 - 수도계량기 : 48개소 - 빗물받이 : 23개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 09월 25일 (금요일)		기간제(C조)
탐지구역	면목49.50블럭		*********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
면목49,50 브럭	중랑구 면목동 일대	○ 누수징후 발견 - 없음. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 21개소 - 중형밸브실 : 18개소 - 소화전 : 15개소 - 하수도 : 35개소 - 수도계량기 : 23개소 - 빗물받이 : 37개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.